## Лист1
Тип печи | Т макс. °С | Размеры, рабочей камеры, мм |  |  | Материал камеры | Объем Л | Габаритные размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг
|  | Ш | д | В |  |  | Ш | д | ¦в
SNOL6.7/1300L | 1300 | 160 | 300 | 130 | Волокно | 6,7 | 440 | 530 | 500 | 2,4 | 230 | 35
SNOL 30/1300 L | 1300 | 200 | 440 | 290 | Волокно | 30 | 640 | 820 | 900 | 4.6 | 230 | 120