## Лист1
Тип печи | Т макс. °С | Размеры рабочей камеры, мм |  |  | Материал камеры | Объем Л | Габаритные размеры, мм |  |  | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг
|  | Ш | Д | В |  |  | Ш | Д | В
SNOL 45/700 L | 700 | 400 | 450 | 250 | Волокно | 45 | 810 | 955 | 1610 | 9 | 400 | 280